**Feladó:** "Gádor Kft." <[gadorkft@gador.t-online.hu](mailto:gadorkft@gador.t-online.hu)>  
**Dátum:** 2024. március 6. 11:47:26 CET  
**Címzett:** [sinkoviczzoltan@gmail.com](mailto:sinkoviczzoltan@gmail.com)  
**Tárgy:** **FW: Petrőfi utcai árok**

﻿

**From:** Gádor Kft. [<mailto:gadorkft@gador.t-online.hu>]   
**Sent:** Tuesday, March 05, 2024 1:52 PM  
**To:** Polgármester Úr ([sinkoviczzoltan@kisber.hu](mailto:sinkoviczzoltan@kisber.hu))  
**Subject:** Petrőfi utcai árok

Tisztelt Polgármester úr!

A Petőfi utcai járda felújítása során kiírásra került a vízelvezető földárok kialakítása, illetve a meglévő és használható átereszek tisztítása.

A vízelevezetés ezzel a műszaki megoldással teljes hosszban nem biztosított, a kialakított árokszelvényben állandóan pangó víz gyűlne össze.

Jelenleg 13 kapubejáróban nincsen áteresz, aminek pótlását a következő műszaki tartalommal javaslom megoldani:

                               Áteresznek 4 m-es, 200 mm-es KGE csövet  fektetnék le, tetejére 1 m széles 20 cm vastag felbetont betonoznánk.

Az így kialakított átereszek bekerülési költsége  50.000,- Ft + Áfa/ áteresz.

Üdvözlettel:

**Szabó Ottó**

Ügyvezető

A képen vázlat, rajz, Gyermekrajz, diagram látható

Automatikusan generált leírás

2870 Kisbér Széchenyi u 36  
mobil: +36 30/2775-645

tel/fax: +36 34/352-187  
mail: [gadorkft@gador.t-online.hu](mailto:gadorkft@gador.t-online.hu)  
web: [www.gadorkft.hu](http://www.gadorkft.hu/)