Telefon : +36-30/979-7033

+36-20/397-2101

Fax :     +36-22/408-104

+36-22/400-123

# E-Mail : morvedkft@gmail.com

Tárgy: Árajánlat Hánta térfigyelő

kamera-rendszerének kiegészítésére.

Tisztelt Polgármester Úr!

A kamerahálózat bővítési területének helyszíni felmérése alapján, figyelemmel a közvilágításra, elkészítettem az árajánlatomat. Kisbér Széchenyi u. és Hánta kereszteződésben napelemes rendszer kiépítését javasolom, ami költséges feladat, oszlopállítással jár ( faoszlop-betongyámmal). A térfigyelő-ponton elhelyezett kamera képeit megfelelő rádiós egység felállításával át lehet lőni Kisbér, Széchenyi u. – Újszöllő u. kereszteződésben a meglévő kamerahálózatra, átjátszó E.On oszlop segítségével.

Az árajánlat az oszlop és felállításának költségeit nem tartalmazza.

A telepítendő IP kamerák felszerelésének célja az élet- és balesetvédelem, az előre nem látható események utólagos megtekintésének a biztosítása, a megfigyelt területen tartózkodók, a falu tárgyi és épített értékeinek, belterületének védelme, a központban közlekedők figyelése, róluk felvétel készítése, rongálások, lopások és egyéb bűncselekmények megelőzése, jogsértés elkövetése esetén az elkövetők azonosításának segítése, a közbiztonság és a lakosság szubjektív biztonságérzetének növelése.

Mór, 2024. április 03.

Tisztelettel:

Szücs Ferenc

ügyvezető

8060 Mór, Millennium tér 3/B.fsz2.

Adószám: 11733618-2-07

+36-30/9797-033

ÁRAJÁNLAT

| ÁRAJÁNLATKÉRŐ ADATAI |
| --- |
| Megnevezés: | Kisbér Város Önkormányzata |
| Székhely: | 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2. |
| Adószám: | 15729693-2-11 |
| Képviseli: | Sinkovicz Zoltán polgármester |
| MÁK törzsszáma: |  |
| ÁRAJÁNLATOT ADÓ ADATAI |
| Megnevezés | Mór-Véd Security Kft. |
| Székhely | 8060 Mór, Millennium tér 3/B. fsz.2 |
| Adószám | 11733618-2-07 |
| Cégjegyzékszám | 07-09-017795 |
| Képviseli: | Szücs Ferenc ügyvezető |

A felmérésnek megfelelő kamerák mennyisége:

- 3 db 4 Mpx-es térfigyelő kamera

- 1 db.4 Mpx-es napelemes térfigyelő kamera

A tervezésnek megfelelő rádiók mennyisége: 13 db

- Összesen: 7 db 5 GHz kliens rádió (faluba)
                                          4 db. 5 GHz kliens rádió  (faluvég-Kisbér)
                                          2 db. 5 GHz bázis rádió

A tervezésnek megfelelő E.ON villanyoszlopok száma:

6 db E.ON villanyoszlop (meglévő)
                                          1 db. Önkormányzat által felállítandó oszlop
                                          6 db OCSD

A térfigyelő-kamerák felszerelési helye Hánta:

Dohány- József úti ker. E.On betonoszlop:            1 db. kamera,
                                        Dohány u. 48. E.On betonoszlop:                          átjátszó

Dohány-Jáger u. ker: E.On betonoszlop:               1 db. kamera
                                        Kossuth u. 14. E.On beton bakoszlop:                   átjátszó

Kossuth u. 6. E.On betonoszlop:                            1 db. kamera
                                        Hánta bejárat utk: faoszlop-betongyám: napelem, 1 db. kamera
                                       Templomtorony-BÁZIS-

Kisbér- Széchenyi-Újszöllő utk E.On betonoszlop: átjátszó
                                        Kisbár, Újszöllő: meglévő hálózat: fogadó állomás

| Kamera - és rádiósrendszer árajánlata |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár (nettó, Ft.) | Összesen (nettó, Ft |
| Térfigyelés: IP WDR csőkamera extra érzékenységgel, benne: bővített DeepLearning intelligencia: intelligens mozgásérzékelés a hamis riasztások kiszűréséhez, 4 Mpx, valós Day/Night, 2.8-12mm A.I. motoros zoom optika, IR EXIR LED megvilágítás (60m-ig hatásos), színes 0.003lux, fekete/fehér: 0lux (infra bekapcs.) H.265+, Alarm és audio I/O, IP67 IK10 vandálbiztos ház+kötődoboz, 12VDC, Poe, Micro SD,. | 3 | db | 160 820 | 482460 |
| Napelemes IP digitális WDR csőkamera beépített mobil vagy vezetékes képátvitellel, 4MEGAPIXEL, 4mm optika, fehér LED megvilágítás (30m-ig hatásos), színes érzékenység 0.0005lux (megvilágítás bekapcs. 0 lux) H.265+, 15m-es PIR, IP67 ház, beépített 50Gb memória + opciós 256GB Micro SD., RJ45 Ethernet port., beépített mikrofon és hangszoró, 12VDC, működési hőmérséklet: -20 - +50⁰C. Benne: tartó konzol, napelem és a kamerába épített 2 x8.4Ah lithium akkumulátor. BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉS NEM GARANTÁLT!! NAPMENTES IDŐSZAKBAN! | 1 | db | 605 700 | 605700 |
| 8 csatornás IP rögzítő, + kamera Poe táp (8 kameráig), 4 csatorna deep learning funkcióval (határvédelem vagy arcazonosítás), HDD nélkül (max.: 2x 10TB), H.264+, H265, VGA és HDMI (4K), CVBS monitor kimenet, 80Mb/s rögzítési és 256 Mb/s kimeneti sávszélesség, max. rögz. felbontás: 12MP, Alarm be/kimenetek. (3 év garanciával!) 256 Mb/s kimeneti sávszélesség. | 1 | db | 267 960 | 267960 |
| 4 TB SATA HDD rögzítőbe 24 órás üzemre | 1 | db | 47 440 | 47440 |
| VPN router r3 | 1 | db | 32 500 | 32500 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 7 | db | 12 980 | 90860 |
| Fém kültéri elosztószekrény szerelőlappal, vezeték, tömszelence | 7 | db | 37 500 | 262500 |
| kültéri elosztószekrény felszerelése, pántolása | 7 | db | 8 580 | 60060 |
| 12v/4A ipari tokozású tápegység+akkutöltő | 7 | db | 27 990 | 195930 |
| Dugalj, | 7 | db | 4 750 | 33250 |
| Switch,MikroTik, RouterBOARD | 1 | db | 15 600 | 15600 |
| Rádiók, átjátszó+végpont-Kliens | 11 | db | 32 600 | 358600 |
| OmniTik UPA 5 HnD Poe 5GHz 802 Bázisrádió | 2 | db | 46 845 | 93690 |
| Fali kitartó konzol Íves, rádiótartó zink bevonattal 38/300 | 7 | db | 10 320 | 72240 |
| Templomablakban rádiótartórúd m (templomtorony) 2x2,5 m | 5 | m | 4 600 | 23000 |
| Térfigyelés-figyelmeztető tábla | 2 | db | 18 600 | 37200 |
| E.On szolgáltatói ügyintézés |  |  |  | 40000 |
| Terület előkészítés |  |  |  | 10000 |
| Rádiók programozása konfigurálás, rendszerintegrálás, IP cím | 13 | db | 15 000 | 195000 |
| Kamerák programozása IP cím kiosztás | 4 | db | 15 000 | 60000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként, közműegyeztetés, zsűriztetés | 6 | állás | 150 000 | 900000 |
| OCSD dobozok anyagköltsége, földelés kiépítés, felszerelés, pántolás, rendszerhez csatlakoztatása | 6 | db | 160 500 | 963000 |
| Egyéb szerelési anyag / KPE cső, műa.védőcső UTP és FTP kábel , tápkábel, csatlakozók,dobozok stb. |  |  |  | 20000 |
| Munkadíj kiszállási díjjal együtt 7020,-Ft+Áfa/óra/fő (3 fő,) | 90 | óra | 7 020 | 631800 |
| Összesen (nettó, Ft.) |  |  |  | 5498790 |
| Áfa |  |  |  | 1484673 |
| Összesen (bruttó, Ft.) |  |  |  | 6983463 |

- Esetleges kamerabővítésnél kameránkénti liszencdíj NINCS!

-   Vállalási díj bruttó: 6 983 463-Ft

Napelemes hálózat kiépítése nélkül:

| Kamera - és rádiósrendszer árajánlata |
| --- |
| Megnevezés | Mennyiség | Egység | Egységár (nettó, Ft.) | Összesen (nettó, Ft |
| Térfigyelés: IP WDR csőkamera extra érzékenységgel, benne: bővített DeepLearning intelligencia: intelligens mozgásérzékelés a hamis riasztások kiszűréséhez, 4 Mpx, valós Day/Night, 2.8-12mm A.I. motoros zoom optika, IR EXIR LED megvilágítás (60m-ig hatásos), színes 0.003lux, fekete/fehér: 0lux (infra bekapcs.) H.265+, Alarm és audio I/O, IP67 IK10 vandálbiztos ház+kötődoboz, 12VDC, Poe, Micro SD,. | 3 | db | 160 820 | 482460 |
| 8 csatornás IP rögzítő, + kamera Poe táp (8 kameráig), 4 csatorna deep learning funkcióval (határvédelem vagy arcazonosítás), HDD nélkül (max.: 2x 10TB), H.264+, H265, VGA és HDMI (4K), CVBS monitor kimenet, 80Mb/s rögzítési és 256 Mb/s kimeneti sávszélesség, max. rögz. felbontás: 12MP, Alarm be/kimenetek. (3 év garanciával!) 256 Mb/s kimeneti sávszélesség. | 1 | db | 267 960 | 267960 |
| 4 TB SATA HDD rögzítőbe 24 órás üzemre | 1 | db | 47 440 | 47440 |
| VPN router r3 | 1 | db | 32 500 | 32500 |
| 12v7Ah zárt rendszerű akkumulátor | 6 | db | 12 980 | 77880 |
| Fém kültéri elosztószekrény szerelőlappal, vezeték, tömszelence | 6 | db | 37 500 | 225000 |
| kültéri elosztószekrény felszerelése, pántolása | 5 | db | 8 580 | 42900 |
| 12v/4A ipari tokozású tápegység+akkutöltő | 6 | db | 27 990 | 167940 |
| Dugalj, | 6 | db | 4 750 | 28500 |
| Switch,MikroTik, RouterBOARD | 1 | db | 15 600 | 15600 |
| Rádiók, átjátszó+végpont-Kliens | 7 | db | 32 600 | 228200 |
| OmniTik UPA 5 HnD Poe 5GHz 802 Bázisrádió | 2 | db | 46 845 | 93690 |
| Fali kitartó konzol Íves, rádiótartó zink bevonattal 38/300 | 7 | db | 10 320 | 72240 |
| Templomablakban rádiótartórúd m (templomtorony) 2x2,5 m | 5 | m | 4 600 | 23000 |
| Térfigyelés-figyelmeztető tábla | 2 | db | 18 600 | 37200 |
| E.On szolgáltatói ügyintézés |  |  |  | 40000 |
| Terület előkészítés |  |  |  | 10000 |
| Rádiók programozása konfigurálás, rendszerintegrálás, IP cím | 7 | db | 15 000 | 105000 |
| Kamerák programozása IP cím kiosztás | 4 | db | 15 000 | 60000 |
| Kamerák és rádiós eszközök villamos ellátásának tervdokumentációja/kamera és rádiócsatlakozásonként, közműegyeztetés, zsűriztetés | 5 | állás | 150 000 | 750000 |
| OCSD dobozok anyagköltsége, földelés kiépítés, felszerelés, pántolás, rendszerhez csatlakoztatása | 5 | db | 160 500 | 802500 |
| Egyéb szerelési anyag / KPE cső, műa.védőcső UTP és FTP kábel , tápkábel, csatlakozók,dobozok stb. |  |  |  | 20000 |
| Munkadíj kiszállási díjjal együtt 7020,-Ft+Áfa/óra/fő (3 fő,) | 80 | óra | 7 020 | 561600 |
| Összesen (nettó, Ft.) |  |  |  | 4191610 |
| Áfa |  |  |  | 1131735 |
| Összesen (bruttó, Ft.) |  |  |  | 5323345 |

-   Vállalási díj bruttó: 5 323 345-Ft

Az E.ON -os oszlopra való felhelyezés előtt a területi képviselőjével egyeztetni kell!

A közvilágítás mértéke befolyásolja a képminőséget! Az egyeztetések után az árajánlatban szereplő darabszámok, / összeállítás / és a végleges ár a megegyezés után az igényeknek megfelelően változhat!  Az árajánlat az áramszolgáltató költségeit nem tartalmazza.

Teljesítés:

A Mór- Véd Security Kft. a fentiekben meghatározott munkálatokat az írásbeli megrendeléstől számított 20 munkanapon belül megkezdi, melynek első fázisa a Térfigyelő Hálózat Gyengeáramú Rádiós Hálózati Tervének elkészítése, majd ennek alapján a Villamos Kiviteli Tervdokumentáció készítés, közműegyeztetés, zsűriztetés.

Árak:

Áraink az áfa-t nem, az esetleges VÁM és egyéb költségeket viszont tartalmazzák, de csak erre az ajánlatra és mennyiségekre vonatkoznak.

Az ajánlat annak elküldési dátumától számított 20 naptári napig érvényes az alábbi    
      feltételekkel:

- A megadott árak csak az ajánlatban szereplő mennyiségek együttes megrendelése  
    és  feltételei esetén érvényesek!

- Ajánlatunk 397,45,- HUF/EUR deviza eladási árfolyamon került kiadásra, 3% feletti  
    árfolyam változás esetén fenntartjuk a jogot az árfolyamkorrekcióra.

- Ha jogszabályváltozás miatt az árajánlat tartalmát képező áruk beszerzési költségei

(vámok, illetékek stb.) megváltoznak, akkor az ajánlati árak a változás mértékének

megfelelően módosulhatnak.

- A szállított termékek a teljes, fentiek szerint megállapított ár megfizetéséig a

Mór- Véd Security Kft. tulajdonát képezik.

- Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a határidő lejárta után ajánlatunk műszaki, illetve

kereskedelmi szempontból felülvizsgálatra szorulhat.

Fizetés:

Előlegszámla az árajánlat elfogadása után, a gyengeáramú tervdokumentáció elkészítésével az  ár bruttó 50%-a  a számla kiállítási dátumától számított 8 banki napon, végszámla a teljesítés igazolás kiállítása és a rendszer átadása után 8 banki napon belül történik. Késedelmes fizetés estén a Mór- Véd Security Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértéke + 5 % késedelmi kamatot számít fel.

Jótállás:

A Mór- Véd Security Kft. az ajánlatában szereplő eszközökre 3 év helyszíni garanciát

vállal a rendszer féléves ciklusokban történő időszakos karbantartása esetén,

amennyiben a rendszer karbantartását a Mór- Véd Security Kft. végzi.

Más karbantartó cég megbízása esetén a Mór- Véd Security Kft. a térfigyelő

rendszerre jótállást és garanciát vállalni nem tud. A nem rendeltetésszerű  
 használatból  adódó kárra, meghibásodásra a jótállás nem  vonatkozik.

Az ajánlatban szereplő eszközök beszerezhetőségének akadályoztatása, esetleges  megszűnése esetén a hiányzó eszközt az azzal azonos minőségűvel helyettesítjük.

Mór, 2024 április 03.

Tisztelettel:

Szücs Ferenc

ügyvezető

8060 Mór, Millennium tér 3/B.fsz2.

Adószám: 11733618-2-07

+36-30/9797-033