**From:** Vízitársulat Komáromi <tarsulat.tata@gmail.com>
**Sent:** Friday, November 8, 2024 11:51 AM
**To:** Pápai Mónika (KKÖH) <vagyon@kisber.hu>
**Subject:**

Tisztelt Polgármester Úr!

Válaszul az október 29-i megkeresésére helyszíni bejárás során a Szabadság utca részletes vizrendezés tárgyában az érintett felekkel történő személyes egyeztetést követően az alábbi állásfoglalást adom:

Felmerült hogy a Szabadság utca nyugati, a parkhoz közelebb eső részén található kismértékben feliszapolódott nyílt árok mintegy 15 fm-nyi felső szakaszát a lakó zárt vezetékbe helyezné. A választott 400 mm átmérőjű betoncső elégséges a Szabadság és a Vásártér utca felől érkező csapadék vizek elvezetésére, miután az e fölött található már meglévő kapubejárók átmérők ennél kisebb 300 mm átmérővel rendelkeznek. Felhívtam a kivitelező figyelmét, hogy a csőfektetés fenék szintjének megválasztásakor vegye figyelembe a sétány alatt található meglévő áteresz fenékszintjét. Kértem, hogy a csőfektetés során az egyes csövek összeillesztési helyeit  terfilbofrítással lássa el. A létesítés során felhivatam a figyelmet, hogy a lefektetett csővezeték alatt található nyilt árokszakasz jókarba helyezését is végezzék el. A kitermelt földet a helyszínen el lehet teríteni.

Megjegyeztem, hogy a Vásártér utca nyugati oldalán található árok szakasz rendezésével valamint az ott található kapubejárók tisztításával. többlet vízhozamok érkezhetnek erre a rendszerre, melyet ha a meglévő átereszek kapacitás hiány miatt nem bírnak el, akkor a víz a jelenlegi murvás területen fog a Kisbéri árokban folyni, ebben az esetben ha szükséges a kapubejárókat úgy kell kialakítani hogy a csapadékvíz az ingatlanokba ne juthasson be. A fentiekről az érintett tulajdonost szóban tájékoztattam.

Amennyiben más vízrendezéssel kapcsolatos kérdése van úgy keressen bizalommal.

üdv.: Koltai Bálint

--

Komáromi Vízitársulat
2900 Komárom, Zrínyi M. u. 45.
34-381-988