**From:** Csejtei Johanna <igazgato@varosigazgatosag.hu>
**Sent:** Tuesday, February 11, 2025 11:39 AM
**To:** Csoba Zsuzsa (KKÖH) <igivezeto@kisber.hu>
**Subject:** Cserépkályha, állapotfelmérés

Tisztelt Pénzügyvezető Asszony!

A Perczel Mór utca 38/1 lakás kiadása előtti kémény és cserépkályha felülvizsgálat eredménye a következő:

* A **kémény** tökéletes állapotban van, használható.
* A **cserépkályhát** Buda Attila cserépkályha építő megvizsgálta, ami a  parkettára van építve, megsüllyedt, megrepedt. Teljes mértékben **használhatatlan.**

A lakás kiadását csak konvektor fűtéssel lehet kiadni.

Ezek átvizsgálását javaslom Ganzler Gáborral elvégeztetni, ha kell, mi egyeztetünk vele.

Buda Attila javaslatára még így is szénmonoxid mérő telepítése szükséges.

üdvözlettel:

**CSEJTEI Johanna**

mb. igazgató

**Kisbéri Városigazgatóság**

Székhely: [H-2870 Kisbér, Perczel Mór utca 40.](https://goo.gl/maps/XNXPQcbsvjKwBWQZ6)
Mobil: 06 70 379 3714

Telefonszám: +36 34 552 006
E-mail: igazgato@varosigazgatosag.hu
Web: [www.kisber.hu](http://www.kisber.hu/)