From: László, Mogyorósi <[atrium@atriummarkabt.t-online.hu](mailto:atrium@atriummarkabt.t-online.hu)>

Sent: Thursday, May 22, 2025 7:01 AM

To: Dr. Szeiffert Ivett (KKÖH) <[aljegyzo@kisber.hu](mailto:aljegyzo@kisber.hu)>

Subject: Utólagos vízszigetelés

Szia!

A Hántai Óvoda utólagos falszigetelése ( faldiagnosztikai vizsgálat

nélkül) több módszerrel megoldható.

1. Kisméretű tégla falazatotba a vízszintes fugába koracél lemez besajtolásával, ennek költsége cc. 80.000,- FT /falm2 2. Injektált ( nyomás alatt) módszerrel, mely még mindig a legbiztosabb módszer, ennek költsége cc. 40.000,- Ft/falm2 3. Injektálásos módszer nyomás nélküli kivitelezéssel zselés anyaggal.

üdv:

MOGYORÓSI LÁSZLÓ

ÁTRIUM MÁRKA MÉRNÖKIRODA KFT

TERVEZŐ /É3-11-0210

MŰSZAKI VEZETŐ/MV-É/11-0210

MŰSZAKI ELLENŐR/ME-É/11-0210

2870 KISBÉR, KINCSEM U. 25.

TEL: 30-9210-373

e-mail : [atrium@atriummarkabt.t-online.hu](mailto:atrium@atriummarkabt.t-online.hu)