Tisztelt Ballabás Hajnalka!

A Spartacus sportpálya bejárása után összeállítottam a öntözőrendszer helyreállítási munkáit, költségeit.

A pályám csőtörés szerencsére nincsen.

A meglévő 48 db szórófejből jelen állapot szerint 10 db ot cserélni kell. Ennek oka vagy a szórófej hiánya, vagy a forgató mechanika meghibásodása.

A 8 szelepdoboz tetejéből 4 db törött vagy hiányos. a balesetveszély elkerülése végett cserélni kell.

A rendszert üzemeltető nagyteljesítményű szivattyú folyamatosan meghibásodik, mivel a kivitelezés során nem rögzítették megfelelően. Rögzítőkonzol kiépítése szükséges.

Az évek során a kútból érkező minimális hordalék a puffertartály alján összegyűlt. Ennek kitakarítása szükséges.

A vezérlőszekrény , áramelosztó szekrény , 20 m3 es víztartály lezárása szükséges a balesetek elkerülése végett.

Az öntözőrendszer megfelelő üzemeléset befolyásoló további rendkívüli hibát nem találtam.

Kisebb hiba, hogy a szórófejek az évek alatt lesüllyedtek  a földbe, az előírt szint alá kb 10 cm rel. Ez a szórófejek kiásásával, és toldó idom beépítésével helyreállítható. kb 6 munkaóra 2 fővel ( 72000 ft+áfa)

A téli időszakra a rendszert víz mentesíteni kell. !!!!!!!

Árajánlat anyagköltség

10 db műanyagszáras szorófej anyagköltésge 310.000 ft+ áfa

4 db szelepakna tető anyagköltsége 18.000ft+áfa

1db szivattyúrőgzítő konzol idomokkal anyagköltsége 40.000 ft+áfa

3db lakat a szekrények lezárásához. Megbízó feladata.

Árajánlat munkadíja

10 db szórófej cseréje, 4db szelepakna tető cseréje, tartókonzol beszerelése, szivattyú rögzítése. Puffertartály takarítása ( kikerülő hordalék helyszínen deponálva)

8 munkaóra 2 fővel

96000 ft +áfa

További lehetséges munkafolyamatok

-Szórófej szintbe állítása 38 db

6 munkaóra 2 fővel

72000 ft+áfa

-Öntözőrendszer téliesítése, rendszer víztelenítése

45000 ft+áfa

Megbízás esetén a munka elvégzésének vállalt határideje 2025 december 31.

Üdvözlettel:

Majer Gábor

Ballabás Hajnalka (KKÖH) <palyazat@kisber.hu> ezt írta (időpont: 2025. okt. 16., Cs, 10:50):

Tisztelt Majer Gábor!

Csatoltan küldöm Kisbér Város Önkormányzatának árajánlatkérését a Spartacus sportpálya locsolórendszerének javításával kapcsolatban.

Üdvözlettel

Ballabás Hajnalka

pályázati ügyintéző

Kisbéri Közös Önkormányzati Hivatal

2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.

E-mail: palyazat@kisber.hu